ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ В МБДОУ № 2 С. НЕКРАСОВКА

на 09 января 2023г.

время: 8-00

| № п/п | Номер группы | игровая | спальня | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I младшая группа № 1 | 20 | 20 |  |
| 2 | I младшая группа №2 | 18 | 18 | 2 обогревателя |
| 3 | II младшая группа №10 | 25 | 25 |  |
| 4 | II младшая группа №11 | 21 | 21 |  |
| 5 | II младшая группа №12 | 24 | 23 | Дежурная группа |
| 6 | Средняя группа №3 | 18 | 18 | 2 обогревателя |
| 7 | Средняя группа №4 | 20 | 20 |  |
| 8 | Старшая группа №5 | 23 | 20 |  |
| 9 | Старшая группа №6 | 20 | 20 |  |
| 10 | Старшая группа №8 | 20 | 20 |  |
| 11 | Подготовительная группа №9 | 20 | 23 |  |
| 12 | Подготовительная группа №7 | 19 | 21 |  |